招远市国控地表水监测断面监测结果（2017年1-6月）

一、监测情况

（一）监测点位

招远市共有国控断面两个，分别是大沽河马连庄断面和界河界河桥断面。马连庄断面位于青岛莱西市马连庄镇西1000m，GPS点位N37.0678°、E120.4280°，是招远市与莱西市交界断面，属于国控跨界断面。界河桥断面位于招远市辛庄镇水盘村北500m，GPS点位N37.5282°、E120.2664°，属于国控入海河流监测断面。

- 监测项目

河流监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目，以及流量、电导率共计26项。

- 监测时间和频次

每月1-10日监测一次。

- 评价标准及方法
（一）地表水水源
    根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）采用单因子评价法进行评价。

- 评价结果

2017年1-6月份共监测的2个国控地表水监测断面9个样品，其中马连庄桥5月、6月断流，界河桥6月份断流未监测，监测结果显示除总氮参与富营养化评价外，两个国控地表水监测断面均能达到相应的水域功能区划要求。其中马连庄达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区），界河桥达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

附表 
2017年1-6月招远市国控地表水断面水质状况

| 序号 | 监测点位 | 水质类别 | 功能区 划目标 | 达标情况 | 1-6月 COD均值 | 1-6月 氨氮均值 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马连庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 | 10 | 0.089 |  |
| 2 | 界河桥 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 达标 | 36.4 | 0.949 |  |