招远市自来水公司水质公告

一月份出厂水水质情况

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验结果 | 是否合格 |  | 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验结果 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | <5 | 合格 |  | 19 | 氰化物 | mg/l | 0.00512 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.32 | 合格 |  | 20 | 砷 | mg/l | 0.000409 | 合格 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 合格 |  | 21 | 硒 | mg/l | <0.000020 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 合格 |  | 22 | 汞 | mg/l | 0.000439 | 合格 |
| 5 | pH |  | 8.01 | 合格 |  | 23 | 镉 | mg/l | 0.00619 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/l | 236 | 合格 |  | 24 | 铬（六价） | mg/l | <0.024 | 合格 |
| 7 | 铁 | mg/l | 0.0127 | 合格 |  | 25 | 铅 | mg/l | <0.00521 | 合格 |
| 8 | 锰 | mg/l | <0.0604 | 合格 |  | 26 | 硝酸盐（以N计） | mg/l | 8.19 | 合格 |
| 9 | 铜 | mg/l | 0.0141 | 合格 |  | 27 | 三氯甲烷 | mg/l | 0.0194 | 合格 |
| 10 | 锌 | mg/l | <0.0144 | 合格 |  | 28 | 四氯化碳 | mg/l | <0.0002 | 合格 |
| 11 | 铝 | mg/l | <0.0279 | 合格 |  | 29 | 菌落总数 | CFU/ml | <1 | 合格 |
| 12 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/l | <0.0003 | 合格 |  | 30 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 合格 |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | <0.02 | 合格 |  | 31 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 合格 |
| 14 | 硫酸盐 | mg/l | 162 | 合格 |  | 32 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 合格 |
| 15 | 氯化物 | mg/l | 104 | 合格 |  | 33 | 总α放射性 | Bq/l | 0.041 | 合格 |
| 16 | 溶解性总固体 | mg/l | 472 | 合格 |  | 34 | 总β放射性 | Bq/l | 0.037 | 合格 |
| 17 | 耗氧量（CODMn，以O2 计） | mg/l | 2.72 | 合格 |  | 35 | 氯气及游离 氯制剂 （游离氯） | mg/L | 0.50 | 合格 |
| 18 | 氟化物 | mg/l | 0.586 | 合格 |  |  |  |  |  |  |

一月份管网末梢水水质情况

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验结果 | 是否合格 |  | 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验结果 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | <5 | 合格 |  | 19 | 氰化物 | mg/l | 0.002 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.46 | 合格 |  | 20 | 砷 | mg/l | <0.0002 | 合格 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 合格 |  | 21 | 硒 | mg/l | <0.0002 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 合格 |  | 22 | 汞 | mg/l | 0.0004 | 合格 |
| 5 | pH |  | 7.64 | 合格 |  | 23 | 镉 | mg/l | <0.00077 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/l | 376 | 合格 |  | 24 | 铬（六价） | mg/l | <0.002 | 合格 |
| 7 | 铁 | mg/l | 0.0065 | 合格 |  | 25 | 铅 | mg/l | <0.00048 | 合格 |
| 8 | 锰 | mg/l | <0.0035 | 合格 |  | 26 | 硝酸盐（以N计） | mg/l | 7.26 | 合格 |
| 9 | 铜 | mg/l | <0.0635 | 合格 |  | 27 | 三氯甲烷 | mg/l | 0.01146 | 合格 |
| 10 | 锌 | mg/l | 0.0066 | 合格 |  | 28 | 四氯化碳 | mg/l | <0.0001 | 合格 |
| 11 | 铝 | mg/l | 0.042 | 合格 |  | 29 | 菌落总数 | CFU/ml | 4 | 合格 |
| 12 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/l | <0.002 | 合格 |  | 30 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 合格 |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | <0.05 | 合格 |  | 31 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 合格 |
| 14 | 硫酸盐 | mg/l | 146 | 合格 |  | 32 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 合格 |
| 15 | 氯化物 | mg/l | 69.2 | 合格 |  | 33 | 总α放射性 | Bq/l | 0.062 | 合格 |
| 16 | 溶解性总固体 | mg/l | 640 | 合格 |  | 34 | 总β放射性 | Bq/l | 0.048 | 合格 |
| 17 | 耗氧量（CODMn，以O2 计） | mg/l | 1.41 | 合格 |  | 35 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） | mg/L | 0.12 | 合格 |
| 18 | 氟化物 | mg/l | 0.598 | 合格 |  |  |  |  |  |  |