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标准编码：☐☐☐☐☐☐
	一、基本情况
二次供水设施地址：  山东   省（自治区、直辖市）   烟台 市（地）  招远 （市）                                                                                       
二次供水设施数量：☐☐个    
设施构造：蓄水池+水箱☐☐个   蓄水池+增压泵☐☐个   增压泵+水箱☐☐个 
  增压泵☐☐个
水源类型：☐市政水厂供水  ☐自建水厂供水  ☐自备井水  ☐其他（请注明）      
用水单位：☐居民楼    ☐宾馆、饭店    ☐机关事业单位   ☐写字楼  ☐其他
供水户数：☐☐☐☐户    供水人数：☐☐☐☐人
管理单位名称：                                                                 
管理单位地址：                                                                 
联系人：                 联系电话：                   邮编：                   

	二、卫生管理情况
管理主体单位是否明确：☐是    ☐否
是否建立卫生管理制度：☐是    ☐否
是否具有水污染事件报告制度：☐是    ☐否
是否具有水污染事件防范措施：☐是    ☐否
专兼职管供水人员：专职☐☐人    兼职☐☐人
供管水人员卫生知识培训合格证明：应持证☐☐☐人，实际持证☐☐☐人
水箱是否专用：专用水箱☐☐个    非专用水箱☐☐个
新改扩建供水工程项目卫生审查验收：涉及项目☐☐项，
其中，经过卫生审查验收☐☐项
水箱间安全防护：有门有锁☐☐个    有门无锁☐☐个    无门无锁☐☐个
水箱入口处上锁装置：上锁☐☐个    未上锁☐☐个
水箱下水管是否与溢、泄水管直接连通：连通☐☐个    不连通☐☐个
蓄水池周围10m内污染源：☐☐个有污染源    ☐☐个无污染源
水箱周围2m内污染源：☐☐个有污染源    ☐☐个无污染源



	三、水箱构造
水箱材质类型： 不锈钢板☐☐个    搪瓷钢板☐☐个    普通钢板☐☐个  
 镀锌钢板☐☐个    玻璃钢板☐☐个    玻璃钢涂层☐☐个 
 水泥☐☐个        水泥+瓷砖☐☐个   水泥+防护涂料☐☐个  
 其他☐☐个

	四、清洗、消毒
水箱是否定期清洗消毒：☐是，清洗消毒周期为：☐☐个月
                      ☐否
水箱清洗消毒记录：☐☐有记录    ☐无记录
是否采取水质消毒措施：☐是，机械投加☐☐个   人工投加☐☐个 
机械+人工投加☐☐个
                      ☐否
水质消毒剂：☐液氯   ☐漂白粉   ☐氯胺   ☐次氯酸钠   ☐二氧化氯   ☐臭氧  
☐紫外线 ☐其他（请注明）                                                         
水箱清洗消毒后恢复使用前水质检验：经过检验☐☐个    未经过检验☐☐个

	五、水质检验
水质是否进行日常检测：☐是，检测项目：                                               
                      ☐否
是否定期进行水质全面检验：☐是，检验周期为：☐☐个月
                          ☐否
是否具有水质检测记录或报告：☐是    ☐否
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检查人员签字：          、        检查时间：☐☐☐☐年／☐☐月／☐☐日



