	检查内容

	组织管理情况
	1.法定代表人或负责人掌握相关卫生法律法规并熟悉本场所的卫生管理要求

	
	2.设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员，有正式文件

	
	[bookmark: _GoBack]3.现场配备卫生管理档案盒，档案资料完整,符合法规、标准要求

	卫生管理制度及操作规程制定情况
	1.制定消毒产品、涉水产品等的采购、索证、验收制度

	
	2.制定拖鞋等公共用品用具更换、清洗、消毒管理制度（无公共用具可合理缺项，按合格算）

	
	3.制定池水循环净化、消毒、补水设施设备使用、维护管理制度

	
	4.制定水质管理制度

	
	5.制定场所日常卫生检查制度

	
	6.制定传染病、健康危害事故应急预案

	
	7.制定池水循环净化、消毒、补水操作规程

	
	8.制定浸脚消毒池水更换消毒操作规程

	落实卫生要求或制度执行情况
	1.消毒药剂储存于阴凉干燥通风处，专间存放或设置专柜，存放设施有相应标识，分类存放。有专人负责管理

	
	2.消毒产品标签标识规范

	
	3.配置、使用的消毒药剂、设备符合国家相关规定，索取了生产企业卫生许可证和卫生学评价报告

	
	4.消毒药剂使用严格执行登记制度，有使用记录

	
	5.浸脚消毒池为强制通过式，且浸脚消毒池的设置符合标准要求(长不小于2m、宽度与走道相同、深20cm)

	
	6.浸脚消毒池正常使用，池水每4h更换一次，有更换记录

	
	7.有浸脚消毒池游离性余氯浓度检测记录

	
	8.按要求对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁

	
	9.池水消毒
	9.1使用消毒剂自动投加设施对池水消毒，并运转正常

	
	
	9.2 未使用自动投药设施，采用人工投药方式对池水进行消毒，有池水消毒记录

	
	10.配备游泳池水循环净化设施，并正常运转

	
	11.现场配备检测池水游离性余、PH值的设备和药剂，且能正常使用

	
	12.按要求开展自检，公示余氯浓度、PH值、水温等自测结果，且有自测记录

	
	13.按要求对水质、公共用品用具等进行卫生检测，检测指标符合卫生标准要求

	
	14.未按照规定公示卫生许可证、卫生检测结果和卫生信誉度等级

	
	15.定期检查各项卫生制度、操作规程落实情况，有日常卫生检查记录

	
	16.按要求补充新水,有补水记录

	开展自查自纠工作情况
	1.经营者对照上述检查内容开展自查，自查内容齐全，有自身检查记录

	
	2.针对自查发现的问题,一一制定了整改措施，有记录

	
	3.经营者对自查问题进行整改纠正



